附件2

绥滨污水厂自行监测年度报告

| 监测日期： | （2019年1月1日-2019年12月31日 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2019.12.31 |

绥滨县污水处理厂（盖章）

1、自行监测方案的调整

自行监测方案于2019年1月1日发布执行，2017年的自行监测方案沿用至今

2、2019年自行监测结果统计

2019年自行监测结果统计见表1。

表1 2019年自行监测结果统计

| 基础信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数：365 |  |  | 监测天数：365 |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废气 | 无 |  |  |  |  |
| 废水 | WS-排水口 | COD | 4380 | 4380 | / |
|  |  | 氨氮 | 4380 | 4380 | / |
|  |  | 总磷 | 4380 | 4380 | / |
|  |  | 总氮 | 4380 | 4380 | / |
| 无组织废气 | 无 |  |  |  |  |
| 厂界噪声 | 无 |  |  |  |  |

3、全年废水、废气污染物排放量

根据2019年自行监测数据，全绥滨污水厂2019年的污染物排放量见表2。（注：对于在线监测指标，则以在线监测数据累加；对于手工监测指标，则全年排量≈手工监测数据平均值×企业全年废水/废气排放总量，企业全年废水/废气排放总量等于在线监测数据累加或约等于废水/废气日平均流量×企业全年生产天数）

表2  2019年污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | / |
|  | 氨气 | / |
|  | 硫化氢 | / |
| 废水 | COD | 73.13t |
|  | 氨氮 | 2.95t |
|  | 总磷 | 1.51t |
|  | 总氮 | 48.29t |

4、固体废弃物统计

2019年本公司固体废弃物统计见表3。

表3 ……年固体废弃物统计

| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量 | 处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污泥 | 2051t | 卫生填埋 | 绥滨县垃圾填埋场 |